ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Дифференциальная защита силовых трансформаторов, содержащая исполнительный орган, токопроводы переменного тока, в качестве которых выступают токоведущие шины ячеек ЗРУ и КРУ, три геркона с обмотками управления, два регулируемых резистора, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены планка для крепления герконов, первые, вторые и третьи хомуты, первая и вторая поддерживающие стойки, первый и второй винт, катушка отключения выключателя силового трансформатора, панель защиты ячейки ЗРУ-110 кВ, первое и второе болтовое-гаечные соединения, шесть катушек индуктивностей, три обмотки управления герконами, шесть усилителей напряжения, четыре регулируемых резистора, соединительный кабель, автоматический выключатель, промежуточное и указательное реле, первые и вторые контактные сердечники замыкающего контакта герконов, блок усилителей напряжения и релейный блок.